## Hoja1
PROPIEDADES DEL RESERVORIO
ID | LGH (Zf) | X | Y
1 | 100 | 0 | 500
PROPIEDADES DE LOS NODOS
ID | X | Y | Zn (msnm) | DEMANDA m3/seg (Qs)
2 | 200 | 500 | 80 | 0.06
3 | 500 | 500 | 80 | 0.04
4 | 500 | 100 | 80 | 0.03
5 | 200 | 100 | 80 | 0.03
6 | 0 | 100 | 80 | 0.04
PROPIEDADES DE LOS TUBOS
TUBERIA | NODO INICIAL | NODO FINAL | DIÁMETRO (m) | LONGITUD (m) | RUGOSIDAD (m) | COE_MENORES
T1 | 1 | 2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0
T2 | 2 | 3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10
T3 | 3 | 4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0
T4 | 4 | 5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0
T5 | 2 | 5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0
T6 | 5 | 6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0
T7 | 1 | 6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0
PROPIEDADES FÍSICAS
GRAVEDAD (g) | 9.8 | m/seg^2
TEMPERATURA AGUA | 15 | º C | NOTA: CON LA TEMPERATURA DEL AGUA NOS TIENE QUE DAR LA VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AGUA O SE
VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AGUA | 1.141e-06 | m^2/seg | TENDRA LA OPCIÓN DE DESACTIVAR LA OPCIÓN TEMPERATURA PARA INSERTAR DIRECTAMENTE LA VISCOSIDAD

## Hoja2
RESULTADOS NODOS
ID | Elevación Zn (msnm) | DEMANDA m3/seg (Qs) | Línea de Gradiente Hidráulica LGH | Presión
2 | 80 | 0.06 | H | H-Zn
3 | 80 | 0.04
4 | 80 | 0.03
5 | 80 | 0.03
6 | 80 | 0.04
RESULTADOS TUBOS
TUBERIA | NODO INICIAL | NODO FINAL | DIÁMETRO (m) | LONGITUD (m) | RUGOSIDAD (m) | COE_MENORES km | CAUDAL | VELOCIDAD | REYNOLDS re | FACTOR DE FRICCIÓN f | PERDIDAS POR FRICCIÓN hm | PERDIDAS MENORES | PERDIDAS TOTALES
T1 | 1 | 2 | 0.25 | 500 | 6e-05 | 0
T2 | 2 | 3 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 10
T3 | 3 | 4 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0
T4 | 4 | 5 | 0.15 | 400 | 6e-05 | 0
T5 | 2 | 5 | 0.1 | 200 | 6e-05 | 0
T6 | 5 | 6 | 0.2 | 600 | 6e-05 | 0
T7 | 1 | 6 | 0.25 | 300 | 6e-05 | 0